## Foglio1
NOTE
* | IL LISTINO DI RIFERIMENTO E' IL "LISTINO PREZZI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI"
DEL COMUNE DI MILANO - EDIZIONE 2014 - AREA TERRITORIO - DIREZIONE CENTRALE TECNICA
1C.27.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE: Non vengono rimborsati oneri di smaltimento per i rottami di materiali che vengono
normalmente commercializzati, quali ad esempio il ferro e tutti i metalli, vetri e cristalli, ecc.
In attuazione al Decreto Legislativo 25 Luglio 2005 n. 151 e successive modifiche ed integrazioni, "gli oneri di raccolta,
trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori".
A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.06 - Illuminazione (che risultano compresi nelle relative
lavorazioni indicate al Cap. 1E.06) sono comprensivi degli oneri di gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti
ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento
NC.70.000 | NOTE DI CONSULTAZIONE:Tutti i prezzi di opere compiute contenuti nel listino, sono comprensivi di ogni onere di
trasporto e movimentazione, con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, necessario per la esecuzione delle opere, sia
all'interno che all'esterno del cantiere; quindi a parziale e non esaustiva esemplificazione sono compresi i trasporti dei
materiali necessari per la esecuzione di tutte le opere, l'allontanamento dei materiali residui, di quelli provenienti da
scavi, demolizioni, risulta, macerie, pulizie, avanzi di lavorazioni da non riutilizzarsi nell'ambito del cantiere, ecc.
L'utilizzo dei sottoelencati prezzi di carico e/o trasporto è quindi limitato alla contabilizzazioni di attività, espressamente
ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori per necessità della Amministrazione, atipiche o aggiuntive e comunque non
riconducibili ad opere compiute previste nel Listino, e per la definizione di nuovi prezzi e prezzi aggiunti.
Le distanze di riferimento dei prezzi sono intese come raggi d'influenza rispetto alla località interessata come punto di
origine del trasporto; i prezzi sono comprensivi di andata e ritorno dei mezzi. Quando il trasporto è indirizzato a
discariche, anche se non espressamente richiamato in ogni voce, ci si riferisce a discariche autorizzate al ritiro dei
materiali trasportati, con rilascio di regolare ricevuta. I prezzi riferiti a m³ vanno considerati sui volumi effettivamente
occupati. Gli oneri interni della sicurezza non vengono evidenziati nelle voci dei trasporti e movimentazioni, perchè le
valutazioni relative variano in relazione ai diversi impieghi dei mezzi. Anche gli oneri interni della sicurezza relativi ai
trasporti devono quindi essere computati direttamente nei costi delle opere compiute
* | IL LISTINO DI RIFERIMENTO DELLE VOCI IN OGGETTO E' IL VOLUME 3/2013 DI "PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE
EDILI IN MILANO" A CURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
RECINZIONE TIPO "A"
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1C.01.150.0090 | Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico
e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
| ml. 1.403,68 x 2,40 | mq | 3368.83 | € | 3.2 | € | 10780.256
N.P.1 | Sovrapprezzo per rimozione di vegetazione spontanea inglobata nella
recinzione; riferimento art. 1C.01.150.0090
| ml. 162,01 + 35,63 + 156,76 | ml | 354.4 | € | 2.5 | € | 886
1C.01.040.0120.e | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,pulizia del
perforo, allontanamento macerie con diametro da 91 a 110 mm
| n.630 x 0,60 ml. | ml | 378 | € | 77.89 | € | 29442.42
N.P.2 | Sovrapprezzo alle perforazioni per diametro da 110 a 150 mm; riferimento
art. 1C.01.040.0120.e
| n.630 x 0,60 ml. | ml | 378 | € | 10 | € | 3780
N.P.3 | Rimozione delle copertine in serizzo esistenti. Compresi e compensati: la cernita, la
pulizia e lo stoccaggio del materiale riutilizzabile. Successivo riposizionamento
e fissaggio compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze
murarie, la protezione in corso dei lavori e la pulizia finale
| ml. 830,20+15,85+35,63=ml 881,68/2,265 | n | 389 | € | 50 | € | 19450
N.P.4 | F.p.o. di copertina in serizzo (2,12 x 0,36 x 0,08 ml) per sostituzione
copertine rotte o mancanti in ragione del 10% di quelle esistenti
compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, l'assistenza
muraria, la protezione in corso dei lavori e la pulizia finale
| 10% 389 | n | 39 | € | 180 | € | 7020
N.P.5 | F.p.o. di recinzione con struttura in profilati a T 80x80x10 mm adeguatamente forati
e pannelli in lamiera stirata tipo "FILS ESEDRA" sp. 2 mm E 70x26 (26) - 10x2
intelaiati su 4 lati con profilo angolare a L 40x20x5 mm con n. 2 fori per lato
diametro 13 mm sui due lati corti e n. 3 fori per lato diametro 11 sui due lati lunghi.
Piantane e pannelli in ferro zincato a caldo verniciato RAL 7033 e 7032 per esterni.
Pannello standard 2250x1000x40 mm - ove necessario dovranno essere realizzati
pannelli a compensazione (terminali, angolari ecc.)
Tolleranza rete +2/-0 fogli tranciati
Tolleranza +0/-4 mm pannello
Tolleranza foratura +/- 2 mm
Peso pannello standard cad kg 52,00 ca
Ferro utilizzato per lamiera stirata: dd13 laminato a caldo decapato
Certificato di zincatura a caldo con pulizia manuale del manufatto con copertura di
micron secondo norma EN ISO 1460
Certificato di verniciatura in poliestere epossidica per esterni eseguiti nei seguenti
processi: sgrassaggio alcalino attaccante con temperatura d'esercizio 50°, tempo di
immersione 10' disossidazione acida e cromatizzazione a temperatura di 35°;
risciacquo con acqua demineralizzata; asciugamento in forno; applicazione
elettrostatica di vernice in polvere poliestere per esterno secondo il colore stabilito.
Cottura in forno di circolazione ad aria calda a temperatura di 200°
Spessore ca. 60-70 micron. Saldature certificate eseguite ogni 140 mm ca. lamiera
stirata - profilato a L.
La posa in opera comprende i fissaggi dei montanti nelle apposite forometrie con
malta cementizia antiritiro tipo "EMACO" nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta.
Compresa la necessaria bulloneria e offendicolo
| - tipo A ml. 830,20 x 3,00 | mq | 2490.6 | € | 145 | € | 361137
| - tipo A1 ml. 15,85 x 3,50 | mq | 55.48 | € | 145 | € | 8044.6
| - tipo A2 ml. 35,63 x 4,00 | mq | 142.52 | € | 145 | € | 20665.4
| - tipo A3 ml. 522,00 x 3,00 | mq | 1566 | € | 145 | € | 227070
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1C.07.120.0010 | Rinzaffo su superfici esterne, verticali ed orizzontali, con malta di
sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg di cemento 32,5 R, compresa
spazzolatura e lavaggio, compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni.
ml (35,63x0,70)+(35,63x0,45)+(15,85x1,10)+(15,85x0,70)+(121,82x1,75)+
(121,82x0,70)+(115,66x1,50)+(115,66x0,45)+(186,56x1,10)+(186,56x0,60)+
| (295,71x0,80)+(295,71x0,70)+(13,33x0,75)x2+(67,67x0,75)x2+(29,45x0,60)x2 | mq | 1511.11 | € | 5.17 | € | 7812.4387
1C.07.280.0010 | Rasatura a civile fine su pareti esterne,verticali ed orizzontali,eseguita
con rasante a base di cemento,calce,inerti selezionati,additivi,colore
| bianco o grigio, applicata a due passate; esclusi i ponteggi esterni | mq | 1511.11 | € | 9.62 | € | 14536.8782
1C.04.700.0090.b | Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca
passivante a base di cementi,inerti selezionati,resine ed additivi,applicata
in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti
prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo
l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in
base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza
degli elementi rettilinei da risanare su armatura in tondo di acciaio,
fino a 10 mm data in ragione del 15% dello sviluppo del muro
l. muro m. 1.403,68 - h media m. 0,80
15% di 1.403,68 = ml.210,55
ml.210,55 x 2 (staffe/50 cm) = ml. 421,10 x 0,80 = ml.336,88
| ferri orizzontali n. 3 in 80 cm 210,55 x 3 = ml.631,65 | ml | 968.53 | € | 3.6 | € | 3486.708
1C.27.050.0100.a | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
ml. [0,60x(0,075x0,075x3,14)]x630= 6,68mc x 2,4t/mc= 16,03 t (macerie perforazioni)
| ml. 39x(2,12x0,36x0,08)= 2,38mc x 2,65t/mc= 6,31 t (copertine serizzo) | t | 22.34 | € | 10.57 | € | 236.1338
| Totale recinzione tipo "A" |  |  |  |  | € | 714347.8347
RECINZIONE TIPO "B"
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1C.01.150.0090 | Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette,
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
| discarica (ml. 461,87 x 3,00) | mq | 1385.61 | € | 3.2 | € | 4433.952
N.P.1 | Sovrapprezzo per rimozione di vegetazione spontanea inglobata nella
recinzione; riferimento art. 1C.01.150.0090
| ml. 82,92 + 64,23 + 61,46 | ml | 188.61 | € | 2.5 | € | 471.525
1C.02.100.0030.a | Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
eseguito fino a m.1,50 di profondità con mezzi meccanici,di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
| ml. 537,43 x 1,30 x 1,05 | mc | 733.59 | € | 8.05 | € | 5905.3995
1C.02.350.0010.a | Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
| ml.537,43 x {(1,30x1,05)-[(1,10x0,10)+(0,90x0,30)+(0,65x0,25)+(1,05x0,26)]} | mc | 300.96 | € | 2.77 | € | 833.6592
1C.04.050.0020 | Sottofondazioni realizzate mediante getto da autobetoniera con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con
materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli
aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,
all'interferro e al copriferro, classe di resistenza C16/20 consistenza
| S4 Dmax 32mm (ml. 537,43 x 1,10 x 0,10) | mc | 59.12 | € | 123.98 | € | 7329.6976
1C.04.150.0010.b | Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione,di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi
pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;
resistenza C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
| ml. 537,43 x [(0,95x0,25) + (0,90x0,30)] | mc | 274.09 | € | 144.08 | € | 39490.8872
1C.04.450.0010.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080,prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità B450C
2 ø12 (0,888 kg/m)
20 ø10 (0,617 kg/m)
ø8 (0,395 kg/m) [(1,60x2)+(0,19x4)+(0,84x2)+(0,34x2)+0,35]x5
| 27,29 kg/m (1ml di fondazione) = 53,51 kg/mc x 274,09 mc | kg | 14666.56 | € | 1.43 | € | 20973.1808
1C.04.400.0010.a | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
| ml. 537,43 x 0,95 x 2 | mq | 1021.12 | € | 16.93 | € | 17287.5616
1U.04.010.0040 | Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
spessore
| ml. 537,43 x 2 | ml | 1074.86 | € | 1.26 | € | 1354.3236
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1U.04.120.0010.d | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi
(tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%
-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore
compresso: 15 cm, in due strati
| ml. 537,43 x (1,30-0,25) | mq | 564.3 | € | 28 | € | 15800.4
1U.04.120.0030 | Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti,
pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 ,
dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione
bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.
| ml. 537,43 x (1,30-0,25)= 564,30 mq x 5 cm | mq | 2821.5 | € | 2.72 | € | 7674.48
1U.04.460.0010 | Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali
scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate
(esclusi gli oneri di smaltimento), applicazione di un geocomposito con
griglia tessuta in poliestere ad alta densità con funzione antirisalita, fornitura
e posa in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali
tra strato di usura della pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa
dello strato di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore finito di
cm 6 e costipamento con piastra o rullo vibrante; compreso comunque
qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte.
| ml. 537,43 x (1,30-0,25) | mq | 564.3 | € | 49.73 | € | 28062.639
N.P.5 | F.p.o. di recinzione con struttura in profilati a T 80x80x10 mm adeguatamente forati
e pannelli in lamiera stirata tipo "FILS ESEDRA" sp. 2 mm E 70x26 (26) - 10x2
intelaiati su 4 lati con profilo angolare a L 40x20x5 mm con n. 2 fori per lato
diametro 13 mm sui due lati corti e n. 3 fori per lato diametro 11 sui due lati lunghi.
Piantane e pannelli in ferro zincato a caldo verniciato RAL 7033 e 7032 per esterni.
Pannello standard 2250x1000x40 mm - ove necessario dovranno essere realizzati
pannelli a compensazione (terminali, angolari ecc.)
Tolleranza rete +2/-0 fogli tranciati
Tolleranza +0/-4 mm pannello
Tolleranza foratura +/- 2 mm
Peso pannello standard cad kg 52,00 ca
Ferro utilizzato per lamiera stirata: dd13 laminato a caldo decapato
Certificato di zincatura a caldo con pulizia manuale del manufatto con copertura di
micron secondo norma EN ISO 1460
Certificato di verniciatura in poliestere epossidica per esterni eseguiti nei seguenti
processi: sgrassaggio alcalino attaccante con temperatura d'esercizio 50°, tempo di
immersione 10' disossidazione acida e cromatizzazione a temperatura di 35°;
risciacquo con acqua demineralizzata; asciugamento in forno; applicazione
elettrostatica di vernice in polvere poliestere per esterno secondo il colore stabilito.
Cottura in forno di circolazione ad aria calda a temperatura di 200°
Spessore ca. 60-70 micron. Saldature certificate eseguite ogni 140 mm ca. lamiera
stirata - profilato a L.
La posa in opera comprende i fissaggi dei montanti nelle apposite forometrie con
malta cementizia antiritiro tipo "EMACO" nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta.
Compresa la necessaria bulloneria e offendicolo
| - tipo B ml. 537,43 x 4,00 | mq | 2149.72 | € | 145 | € | 311709.4
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
A.01.04.032.b | Oneri di discarica per rifiuti inerti (ex IIA)
* | Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo
smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione", e
più precisamente:
imballaggi in vetro (CER 15 01 07);
rifiuti selezionati da costruzione e demolizione;
cemento (CER 17 01 02);
mattoni (CER 17 01 02);
mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03);
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07);
vetro (CER 17 02 02);
rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04);
terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non
provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04).
Ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che sono
esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da
costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad
esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento
del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose,
eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita
fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata.
b) terre e rocceda scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione"
(di cui alla voce A.01.04.020) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce
A.01.04.030.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti.
Codice CER 17 05 04
| mc. 733,59 - 300,96 - 215,11 (reinterro recinzione C) = 217,52 mc x 1,6 t/mc | t | 348.03 | € | 13.5 | € | 4698.405
| Totale recinzione tipo "B" |  |  |  |  | € | 447051.2772
RECINZIONE TIPO "C"
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1C.01.070.0010.e | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di
qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo
spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e
di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: fino a 12 cm., in mattoni
pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili
| ml. 391,10 x 2,50 | mq | 977.75 | € | 15.24 | € | 14900.91
1C.01.030.0040.a | Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume oltre 5,01 m³
| ml. 391,10 x 0,36 mq (sup.media) | mc | 140.8 | € | 185.15 | € | 26069.12
1C.02.100.0030.a | Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa,
eseguito fino a m.1,50 di profondità con mezzi meccanici,di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la
roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³,
comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le
sbadacchiature leggere ove occorrenti:
con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.
| ml. 391,10 x 1,30 x 0,90 | mc | 457.59 | € | 8.05 | € | 3683.5995
1C.02.350.0010.a | Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
bagnatura e ricarichi:
con terre depositate nell'ambito del cantiere
| ml.391,10 x {(1,30x0,90)-[(1,10x0,10)+(0,90x0,30)+(0,50x0,20)+(0,55x0,26)]} | mc | 215.11 | € | 2.77 | € | 595.8547
1C.27.050.0100.a | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
ml.391,10 x 2,50 x 0,10 = mc. 97,79
| mc. 97,78 x 2,4 t/mc + mc.140,80 x 2,4 t/mc | t | 572.59 | € | 10.57 | € | 6052.2763
1C.04.050.0020 | Sottofondazioni realizzate mediante getto da autobetoniera con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con
materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli
aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,
all'interferro e al copriferro, classe di resistenza C16/20 consistenza
| S4 Dmax 32mm ml. 391,10 x 1,10 x 0,10 | mc | 43.02 | € | 123.98 | € | 5333.6196
1C.04.150.0010.b | Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce,
platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
mezzo di movimentazione,di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi
pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro;
resistenza C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
| ml. 391,10 x 0,90 x 0,30 | mc | 105.6 | € | 144.08 | € | 15214.848
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1C.04.250.0020.b | Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto, con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con
materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli
aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,all'interferro
e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la
vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza:C28/35 consistenza S5 Dmax
32 Classe Esposizione XC1 e XC2
| ml. 391,10 x 3,50 x 0,20 | mc | 273.77 | € | 170.09 | € | 46565.5393
1C.04.450.0010.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche
rispondenti alla norma UNI EN 10080,prodotto con sistemi di controllo
di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera
compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità B450C
2 ø12 (0,888 kg/m)
44 ø10 (0,617 kg/m)
ø8 (0,395 kg/m) [(3,50x2)+(0,14x4)+(0,65x2)+(0,84x2)+(0,34x2)+(0,30x6)]x5
| 54,64 kg/m (1ml di fondazione + muro in elevazione) = 56,33 kg/mc x 379,37 mc | kg | 21369.91 | € | 1.43 | € | 30558.9713
1C.04.400.0010.a | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo per
fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
| ml. 391,10 x 0,30 x 2 | mq | 234.66 | € | 16.93 | € | 3972.7938
1C.04.400.0010.b | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio,con impiego di pannelli legno lamellare,comprese armature
di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo per murature di
cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore
| ml. 391,10 x 3,50 x 2 | mq | 2737.7 | € | 19.96 | € | 54644.492
N.P.6 | F.p.o. di recinzione con struttura in profilati a T 50x50x6 mm adeguatamente forati
e pannelli in lamiera stirata tipo "FILS ESEDRA" sp. 2 mm E 70x26 (26) - 10x2
intelaiati su 4 lati con profilo angolare a L 40x20x5 mm con n. 2 fori per lato
diametro 13 mm sui due lati corti e n. 3 fori per lato diametro 11 sui due lati lunghi.
Piantane e pannelli in ferro zincato a caldo verniciato RAL 7033 e 7032 per esterni.
Pannello standard 1985x1000x40 mm - ove necessario dovranno essere realizzati
pannelli a compensazione (terminali, angolari ecc.)
Tolleranza rete +2/-0 fogli tranciati
Tolleranza +0/-4 mm pannello
Tolleranza foratura +/- 2 mm
Peso pannello standard cad kg 45,00 ca
Ferro utilizzato per lamiera stirata: dd13 laminato a caldo decapato
Certificato di zincatura a caldo con pulizia manuale del manufatto con copertura di
micron secondo norma EN ISO 1460
Certificato di verniciatura in poliestere epossidica per esterni eseguiti nei seguenti
processi: sgrassaggio alcalino attaccante con temperatura d'esercizio 50°, tempo di
immersione 10' disossidazione acida e cromatizzazione a temperatura di 35°;
risciacquo con acqua demineralizzata; asciugamento in forno; applicazione
elettrostatica di vernice in polvere poliestere per esterno secondo il colore stabilito.
Cottura in forno di circolazione ad aria calda a temperatura di 200°
Spessore ca. 60-70 micron. Saldature certificate eseguite ogni 140 mm ca. lamiera
stirata - profilato a L.
La posa in opera comprende i fissaggi dei montanti nelle apposite forometrie con
malta cementizia antiritiro tipo "EMACO" nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta.
Compresa la necessaria bulloneria e offendicolo
| - tipo C ml. 391,10 x 1,00 | mq | 391.1 | € | 145 | € | 56709.5
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1U.04.010.0040 | Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di
| spessore | ml | 391.1 | € | 1.26 | € | 492.786
1U.04.120.0010.d | Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi
(tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%
-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività).
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al
55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore
compresso: 15 cm, in due strati
| ml. 391,10 x 0,55 | mq | 215.11 | € | 28 | € | 6023.08
1U.04.120.0030 | Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti,
pezzatura 5-15 mm, impastati a caldo con bitume penetrazione >60 ,
dosaggio 4,5%-5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes"
di adesività). Compresa la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione
bituminosa, la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la costipazione a
mezzo di rulli di idoneo peso. Per ogni cm compresso.
| ml. 319,10 x 0,55= 215,11 mq x 5 cm | mq | 1075.55 | € | 2.72 | € | 2925.496
1U.04.460.0010 | Ripristino stradale definitivo, comprendente tutte le opere necessarie quali
scarificazione con fresatura a freddo e trasporto alle discariche autorizzate
(esclusi gli oneri di smaltimento), applicazione di un geocomposito con
griglia tessuta in poliestere ad alta densità con funzione antirisalita, fornitura
e posa in opera di cordolino preformato per la sigillatura dei giunti verticali
tra strato di usura della pavimentazione esistente e nuova, fornitura e stesa
dello strato di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore finito di
cm 6 e costipamento con piastra o rullo vibrante; compreso comunque
qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera
finita in ogni sua parte.
| ml. 391,10 x 0,55 | mq | 215.11 | € | 49.73 | € | 10697.4203
A.01.04.033.a | Oneri di discarica per rifiuti speciali non pericolosi (ex IIB)
* | terre e rocce da scavo non contaminate cioè conformi alla "caratterizzazione" (di
cui alla voce A.01.04.20) e al "test di cessione" Tabella 5 (di cui alla voce
A.01.04.030.b) per conferimenti in discarica per rifiuti non pericolosi.
Codice CER 17 05 04
| mc. 457,59 - 140,80 = mc. 316,79 x 1,6 t/mc | t | 506.86 | € | 130 | € | 65891.8
| Totale recinzione tipo "C" |  |  |  |  | € | 350332.1068
RECINZIONE TIPO "D"
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1C.01.150.0090 | Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette,
con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
| ml. 50,56 x 1,00 | mq | 50.56 | € | 3.2 | € | 161.792
1C.01.040.0120.d | Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea
attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza,
profondità e giacitura,per spinottature, cuciture, legamenti murari,
tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie,
opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida,pulizia del
perforo, allontanamento maceri con diametro da 66 a 90 mm
| ml. 50,56/2+1 = n. 26 x 0,30 ml. | ml | 7.8 | € | 65.11 | € | 507.858
N.P.6 | F.p.o. di recinzione con struttura in profilati a T 50x50x6 mm adeguatamente forati
e pannelli in lamiera stirata tipo "FILS ESEDRA" sp. 2 mm E 70x26 (26) - 10x2
intelaiati su 4 lati con profilo angolare a L 40x20x5 mm con n. 2 fori per lato
diametro 13 mm sui due lati corti e n. 3 fori per lato diametro 11 sui due lati lunghi.
Piantane e pannelli in ferro zincato a caldo verniciato RAL 7033 e 7032 per esterni.
Pannello standard 1985x1000x40 mm - ove necessario dovranno essere realizzati
pannelli a compensazione (terminali, angolari ecc.)
Tolleranza rete +2/-0 fogli tranciati
Tolleranza +0/-4 mm pannello
Tolleranza foratura +/- 2 mm
Peso pannello standard cad kg 45,00 ca
Ferro utilizzato per lamiera stirata: dd13 laminato a caldo decapato
Certificato di zincatura a caldo con pulizia manuale del manufatto con copertura di
micron secondo norma EN ISO 1460
Certificato di verniciatura in poliestere epossidica per esterni eseguiti nei seguenti
processi: sgrassaggio alcalino attaccante con temperatura d'esercizio 50°, tempo di
immersione 10' disossidazione acida e cromatizzazione a temperatura di 35°;
risciacquo con acqua demineralizzata; asciugamento in forno; applicazione
elettrostatica di vernice in polvere poliestere per esterno secondo il colore stabilito.
Cottura in forno di circolazione ad aria calda a temperatura di 200°
Spessore ca. 60-70 micron. Saldature certificate eseguite ogni 140 mm ca. lamiera
stirata - profilato a L.
La posa in opera comprende i fissaggi dei montanti nelle apposite forometrie con
malta cementizia antiritiro tipo "EMACO" nonché le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento materiali di risulta.
Compresa la necessaria bulloneria e offendicolo
| - tipo D ml. 50,56 x 1,00 | mq | 50.56 | € | 145 | € | 7331.2
1C.27.050.0100.a | Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti
rifiuti: macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi
| ml. [0,30x(0,045x0,045x3,14)]x26= 0,05mc x 2,4t/mc= 0,12 t (macerie perforazioni) | t | 0.12 | € | 10.57 | € | 1.2684
| Totale recinzione tipo "D" |  |  |  |  | € | 8002.1184
RECINZIONE TIPO "E"
CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità | Prezzi |  | Totale
Unitari
1U.04.150.0020 | Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato
tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con
idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm
larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio
| zincato e barre filettate con dadi e rondelle | ml | 925.71 | € | 85.75 | € | 79379.6325
1C.24.140.0010.b | Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture:
a base di resine acriliche con inerti di quarzo finissimi
| ml. (925,71 x 0,70) x 2 | mq | 1295.99 | € | 7.07 | € | 9162.6493
1C.22.450.0110.b | Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con
piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in
profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in
opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni,
pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:
| maglia 62 x 132 mm ml.925,71 x 1,80 | mq | 1666.28 | € | 50.72 | € | 84513.7216
N.P.7 | Sovrapprezzo alle recinzioni per offendicoli; riferimento art. 1C.22.450.0110.b
| ml. 925,71 | ml | 925.71 | € | 15 | € | 13885.65
1C.04.050.0020 | Sottofondazioni realizzate mediante getto da autobetoniera con
l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con
materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max degli
aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,
all'interferro e al copriferro, classe di resistenza C16/20 consistenza
| S4 Dmax 32mm ml. 469,00x 1,00 x 0,10 | mc | 46.9 | € | 123.98 | € | 5814.662
N.P.8 | Rimozione di recinzione in pannelli di lamiera su supporti in c.a., inclusi pali e
saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica
| ml. 1030,46 x 2,00 | mq | 2060.92 | € | 3.1 | € | 6388.852
| Totale recinzione tipo "E" |  |  |  |  | € | 199145.1674
Totale recinzione tipo "A" | [5 empty] | € | 714347.83
Totale recinzione tipo "B" | [5 empty] | € | 447051.28
Totale recinzione tipo "C" | [5 empty] | € | 350332.11
Totale recinzione tipo "D" | [5 empty] | € | 8002.12
Totale recinzione tipo "E" | [5 empty] | € | 199145.17
Totale recinzione tipo "A" + "B" + "C" + "D" + "E" | [5 empty] | € | 1718878.51
3649105.7014